Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher			

			

					
					
		LV:					

			
		Auftraggeber:					

			
		Auftragnehmer:					

		Vergabe		

			
	Vergabeart:				
					
	Angebotsdatum:				
					
	Eröffnungstermin:		 		
					
	Ende der Zuschlagsfrist:				
					
	Ort der Abgabe:				
					
	Ausführungszeit:		von:  bis: 		
					
	Auftrag:		Nr.:, Datum:		
					
	Abnahme:		Art:, Datum:		
					
	Gewährleistung:		Dauer: 0 , Ende:		
					
	Bürgschaft:				
					
		Auftraggeber		

			

	,  		

			
	Vergabenummer:				
					
	Bankverbindung:				
					
	Details:				
					
		Auftragnehmer		

			

	,  		

			
	Vergabenummer:				
					
	Bieternummer:				
					
	Bankverbindung:				
					
	Details:				

		
22.01.2020		Seite 2		

	Inhaltsverzeichnis				

		
01.	Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile	4			
02.	Füllungen	8			
03.	Entsorgung	11			
04.	Zubehör	13			
05.	Arbeitszeit	15			

			
22.01.2020		Seite 3			

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

01.			
	Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile		

			

01.01.	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4

			
			
	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, 
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, 
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach 
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, 
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel 
transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, 
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse 
hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, 
Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, 
Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf 
Beschädigung und Befestigung.
		
	Artikelnummer: 88490000		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.02.	Instandhaltung Feuerlöscher und Behälterinneninspektion nach DIN14406 Teil 4 (Kombinierte Inspektion)

			
			
	Instandhaltung Feuerlöscher und Behälterinneninspektion nach DIN 14406 Teil 4, 
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von 
Prüffristen nach der BetrSichV, äußere und innere Schutzanstriche auf Beschädigungen, 
Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, 
Masse oder Volumen des Löschmittels, weitere Verwendbarkeit oder Wiederverwendbarkeit 
des Löschmittels und Beschaffenheit des Innenraums des Löschmittelbehälters durch 
Sichtprüfung, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert 
werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, 
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen 
und Dichtungen - bei Aufladelöschern Druck oder Gewicht des Treibgases, Löscherhalterung 
auf Beschädigung und Befestigung.
		
	Artikelnummer: 88488100		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.03.	Instandhaltung Feuerlöscher Behälterinneninspektion

			
			
	Instandhaltung Feuerlöscher Behälterinneninspektion nach DIN 14406 Teil 4, 
Inspektion von: Masse oder Volumen des Löschmittels, weitere Verwendbarkeit 
oder Wiederverwendbarkeit des Löschmittels und Beschaffenheit des Innenraums 
des Löschmittelbehälters durch Sichtprüfung.
		
	Artikelnummer: 88489300		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.04.	Dichtungssatz Feuerlöscher-Nass

			

		

		
22.01.2020		Seite 4		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
	Artikelnummer: 81076000		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.05.	Dichtungssatz Feuerlöscher-Pulver

			

		
	Artikelnummer: 81074600		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.06.	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher CO2 DIN14406 Teile 4

			
			
	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, 
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, 
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, 
äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch 
die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich 
mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, 
Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, 
Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung.
		
	Artikelnummer: 88496500		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.07.	Dichtigkeitsprüfung Ventil CO2-Feuerlöscher

			

		
	Artikelnummer: 88493500		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.08.	Dichtungssatz Feuerlöscher-CO2 / DIN / EN

			

		
	Artikelnummer: 81077100		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.09.	Instandhaltung Feuerlöscher und Behälterinneninspektion Dauerdruck

			
			
	Instandhaltung Feuerlöscher Behälterinneninspektion Dauerdruck,
inkl. Stickstofffüllung, nach DIN 14406 Teil 4.
		
	Artikelnummer: 88497800		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.10.	Dokumentation und Gerätesicherung

		
		
22.01.2020		Seite 5		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

			
	Dokumentation und Gerätesicherung
		
	Artikelnummer: 88485600		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.11.	Dokumentation pro Gerät

			
			
	Erstellung des Instandhaltungsprotokolls und 
Prüfbescheinigung nach BetrSichV, Datensatz 
pro Gerät: laufende Nr., Standort, Baujahr, 
Seriennummer, Befund
		
	Artikelnummer: 88496400		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.12.	Festigkeitsprüfung nach § 16 BetrSichV

			
			
	Festigkeitsprüfung nach § 16 BetrSichV: Es sind vorrangig die Angaben 
in den Instandhaltungsanweisungen des Feuerlöscher Herstellers zu beachten. 
Auf eine Festigkeitsprüfung durch eine befähigte Person bzw. eine zugelassene 
Überwachungsstelle (ZÜS) kann in Abhängigkeit von der Bauart des Feuerlöschers
 verzichtet werden, wenn bei der inneren Prüfung keine Mängel festgestellt wurden.
		
	Artikelnummer: 88496200		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.13.	Innere Prüfung nach § 16 BetrSichV

			
			
	Innere Prüfung nach § 16 BetrSichV: Druckbehälter 
und drucktragende Ausrüstungsteile innen und außen 
auf Beschaffenheit prüfen
		
	Artikelnummer: 88496100		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.14.	Instandhaltung Inspektion P 50

			

		
	Artikelnummer: 88516200		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.15.	ZÜS-Prüfung CO2-Flasche ab 60 g Füllmenge

			

		
	Artikelnummer: 88024300		

		0,000 	0,00	0,00 €		

		
22.01.2020		Seite 6		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

01.16.	ZÜS-Prüfung CO2-Flasche ab 5 kg Füllmenge

			

		
	Artikelnummer: 88011500		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.17.	Berstscheibe Aluplatzfolie

			

		
	Artikelnummer: 24631900		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.18.	Schlauchdruckinspektion

			

		
	Artikelnummer: 88494700		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.19.	Verschlussklebestreifen

			
			
	Kontrollsiegel Feuerschutzeinrichtung 500er Rolle, Papieraufkleber, 
Untergrund rot mit weißer Schrift, Maße: ca. 100 x 25 mm 
Feuerlöscher und Wandhydranten-Symbol + Text: Versiegelt.
		
	Artikelnummer: 50249000		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
01.20.	Sicherungshebel gelb - liefern und montieren

			

		
	Artikelnummer: 11137000		

		0,000 	0,00	0,00 €		

		
	Summe 01.	0,00 €		

		
22.01.2020		Seite 7		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

02.			
	Füllungen		

			

02.01.	Löschmittel Wasser

			

		
	Artikelnummer: 24908700		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.02.	Löschmittel Pulver, Füllung je kg

			

		
	Artikelnummer: 24908500		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.03.	Füllung 6 kg ABC-Pulver

			
			
	Minimax-Löschmittelfüllung ABC-Pulver (KB 41/17), 
6 kg, für alle gängigen 6 und 12 kg Minimax-ABC-Pulver-Feuerlöscher
		
	Artikelnummer: 25389100		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.04.	Füllung 9 kg ABC-Pulver

			
			
	Minimax-Löschmittelfüllung ABC-Pulver (KB 41/17), 
9 kg, für alle gängigen 9 kg Minimax-ABC-Pulver-Feuerlöscher
		
	Artikelnummer: 25394600		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.05.	Füllung 6 kg Meta-Troxin N

			
			
	Minimax-Löschmittelfüllung Metallbrandpulver
(KB 56/17), 6 kg, für PM 12 i, PM 12 i Bund PM 12 G, PM 12 G Bund
verpackt in mehrlagigem Papiersack mit recyclingfähigem Polyethylen-Innenbeutel, Farbe: weiß
		
	Artikelnummer: 25388800		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.06.	Löschmittel Schaum, Füllung je l

			

		
	Artikelnummer: 24908600		

				

		
22.01.2020		Seite 8		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	0,00	0,00 €		
				
	0,000 				

02.07.	Füllung 6 l AB-Premix

			
			
	Minimax-Löschmittelfüllung AB-Premix (KB 196/15), 6 l, 
nicht frostsicher, für alle 6 l WS und DWS-Feuerlöscher (nicht frostsicher)
		
	Artikelnummer: 25236600		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.08.	Löschmittel CO2, Füllung je kg

			

		
	Artikelnummer: 24908800		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.09.	Neufüllung von 2 kg CO2-Löscher

			

		
	Artikelnummer: 88012700		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.10.	Neufüllung von 6 kg CO2-Löscher

			

		
	Artikelnummer: 88013900		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.11.	Füllung Stickstoff (N2) Dauerdruck-Feuerlöscher bis 6 kg

			

		
	Artikelnummer: 88075900		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.12.	Füllung CO2 bis 300 g

			

		
	Artikelnummer: 22247000		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.13.	CO2-Flasche vollständig 0,130 kg für P 6a

			

		
22.01.2020		Seite 9		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	 
		
	Artikelnummer: 11402317		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
02.14.	CO2-Flasche vollständig 0,200 kg, für P 9a

			

		
	Artikelnummer: 11404717		

		0,000 	0,00	0,00 €		

		
	Summe 02.	0,00 €		

		
22.01.2020		Seite 10		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

03.			
	Entsorgung		

			

03.01.	Rücknahme Feuerlöscher ABC Pulver 6 kg = 11 kg/16 05 05 

			

		
	Artikelnummer: 88883300		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.02.	Rücknahme Feuerlöscher ABC Pulver 9 kg = 14 kg/16 05 05

			

		
	Artikelnummer: 88883400		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.03.	Rücknahme Feuerlöscher ABC Pulver 12 kg = 17 kg/16 05 

			

		
	Artikelnummer: 88883500		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.04.	Rücknahme Feuerlöscher CO2 1 - 2 kg = 4,5 kg/16 05 05

			

		
	Artikelnummer: 88884400		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.05.	Rücknahme Feuerlöscher Flüssiglöschmittel 6 l = 11 kg/16 05 04*

			

		
	Artikelnummer: 88884800		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.06.	Rücknahme Feuerlöscher Flüssiglöschmittel 9 l = 14 kg/16 05 04* 

			

		
	Artikelnummer: 88884900		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.07.	Rücknahme ABC-Pulver lose je/kg = 1 kg/16 05 09

			

		
	Artikelnummer: 88885500		

		
22.01.2020		Seite 11		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

		0,000 	0,00	0,00 €		

03.08.	Rücknahme BC-Pulver lose je/kg = 1 kg/16 05 09

			

		
	Artikelnummer: 88885600		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.09.	Rücknahme Schaumlöschmittel je/kg = 1 kg/16 10 01*

			

		
	Artikelnummer: 88885900		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.10.	Rücknahme Wasserlöschmittel je/kg = 1 kg/16 10 01*

			

		
	Artikelnummer: 88885800		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
03.11.	Rücknahme Fettbrandlöschmittel je/kg = 1 kg/16 10 01

			

		
	Artikelnummer: 88886000		

		0,000 	0,00	0,00 €		

		
	Summe 03.	0,00 €		

		
22.01.2020		Seite 12		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

04.			
	Zubehör		

			

04.01.	Wandhalter

			
			
	Wandhalter, feuerverzinkt für: Pulverlöscher 6, 9 und 12 kg, 
Nasslöscher 3, 6 und 9 l, CO2 - Löscher 5 kg
		
	Artikelnummer: 14612800		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
04.02.	Feuerlöscher-Schild 150 x 150

			
			
	Brandschutzzeichen Feuerlöscher aus Kunststoff, 
lang nachleuchtend, 150 x 150 mm, 
gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
		
	Artikelnummer: 25102400		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
04.03.	Feuerlöscher-Schild 200 x 200

			
			
	Brandschutzzeichen Feuerlöscher aus Kunststoff, 
lang nachleuchtend, 200 x 200 mm, 
gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010

			
		0,000 	0,00	0,00 €		
				
04.04.	Montage Feuerlöscher je Gerät

			

		
	Artikelnummer: 88487000		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
04.05.	Montage der Hinweisschilder

			

		
	Artikelnummer: 88487100		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
04.06.	Löschdecke

			
			
	Behälter für Löschdecke (1600 x 2000) mit Drehverschluß, 
Metallgehäuse rot, 305 x 310 x 160 mm
		
	Artikelnummer: 22111800		

		
22.01.2020		Seite 13		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

			0,00	0,00 €		

04.07.	Löschdeckenbehälter

			
			
	Löschdeckenbehälter, Ausführung 1, aus verzinktem Stahlblech, 
gekantet, Lackierung rot, RAL 3000, der Behälter ist nach vorne 
herunterzugeklappen, wobei die Löschdecke frei stehen bleibt und 
herausgenommen werden kann, Klappe oben mit Griffleiste, 
mit Aufschrift /Löschdecke/, (BxHxT) ca. 315 x 315 x 150 mm, ca. 3,5 kg.
		
	Artikelnummer: 72620900		

		0,000 	0,00	0,00 €		

		
	Summe 04.	0,00 €		

		
22.01.2020		Seite 14		

Projekt:		Minimax Mobile Services Dienstleistungen Feuerlöscher	
LV:			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

05.			
	Arbeitszeit		

			

05.01.	Instandhaltung Arbeitszeit Kundendiensttechniker Feuerlöscher je/Stunde

			
			
	Arbeitszeit des Kundendiensttechnikers für die 
Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher/Stunde
		
	Artikelnummer: 88451000		

		0,000 	0,00	0,00 €		
				
05.04.	Fahrtkostenpauschale je Anfahrt

			

		
	Artikelnummer: 88482100		

		0,000 	0,00	0,00 €		

		
	Summe 05.	0,00 €		

		
22.01.2020		Seite 15		

	Summenblatt				

		
01.	Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile		0,00 €		
				
02.	Füllungen		0,00 €		
				
03.	Entsorgung		0,00 €		
				
04.	Zubehör		0,00 €		
				
05.	Arbeitszeit		0,00 €		

					
	Summe aller Leistungsverzeichnisse:			0,00 €		
						
	Umsatzsteuer:	(0,00 %)				0,00 €		

			
	Gesamtsumme:		0,00 €		

		
22.01.2020		Seite 16